Załącznik nr 1 do Umowy z dnia ………………………..nr kanc. …………………………..

**Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu i modernizacji bud. 1/35, zlokalizowanej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr1 S.A., w Łodzi ul. Dubois 119.**

Wykonawca zrealizuje i zapewni w ramach złożonej oferty :

1. Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie którego wykona instalacje:

- elektryczną (nową) w oparciu o PW (ETAP II projekt wnętrz) rys.11 i rys.12

 rozdzielnie piętrowe, aparaty i gniazda elektryczne firmy LEGRAND.

- alarmową

- kontroli dostępu (system stosowany na terenie Spółki firmy ROGER )

- p. poż. SAP/SSP czujki dymu (system POLON 6000 z wyniesieniem do panelu głównego istniejącego na portierni), oświetlenie awaryjne w budynku.

- sieć teletechniczną (telefoniczną i komputerową)

1. Dostawę i montaż drzwi do piwnicy w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 1 szt.
2. Wymianę szafek hydrantowych z DN 50 na DN 25 z wężem półsztywnym dł. 30 m. 3 szt.
3. Dostawę i montaż klapy dymowej lub okna oddymiającego 1 szt.
4. Oświetlenie awaryjne schodów 5 lx.
5. Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowej aranżacji wnętrz.
6. Wykonanie c.o. (z wymianą rur) w oparciu o PW ETAP II projekt wnętrz.

**Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury.**