Dęblin, dnia 08.03.2018 r.

**www.wzl1.mil.pl**

W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji obudowy zewnętrznej kabiny lakierniczo-suszącej dla wydziału P-5 (budynek nr 4) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

Czy dysponujecie Państwo jakimś podkładem mapowym terenu, na którym jest planowana lokalizacja przedmiotowego obiektu?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie dysponuje podkładem mapowym terenu. Podkład mapowy terenu można uzyskać w starostwie powiatowym.

**Pytanie 2**

Czy na to zadanie Inwestor ma decyzję o warunkach zabudowy? Może na ten teren jest plan miejscowy?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający nie posiada decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma planu miejscowego.

**Pytanie 3**

Czy jest decyzja środowiskowa?

**Odpowiedź 3**

Nie posiadamy.

**Pytanie 4**

Czy jest coś na temat budynku istniejącego, do którego mamy się dokleić z obudową kabiny

**Odpowiedź 4**

Projekt konstrukcyjny.

**Pytanie 5**

Pisze się w zapytaniu o obudowie z trzech stron?

**Odpowiedź 5**

4 strona ma być przyklejona do budynku.

**Pytanie 6**

Co z mediami i warunkami zasilania?

**Odpowiedź 6**

Nie wymagane, uzgodnienia z dostawcą, jedynie gaz lub olej z projektowanego zbiornika (szczegóły po wyborze kabiny)

**Pytanie 7**

Czy wiadomo coś na temat ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym w terenie? Likwidacji tych kolizji.

**Odpowiedź 7**

Nie wiadomo, ale w miejscu, gdzie ma stać może być jedynie instalacja odgromowa wzdłuż budynku i odcinek instalacji burzowej.

**Pytanie 8**

Wyczytałem w treści zapytania, że Inwestor chce pozostawić przed kabiną ok. 8 m wolnej przestrzeni, chyba, że jest to przestrzeń i powierzchnia przed obudową.

**Odpowiedź 8**

Nie, ta przestrzeń ma być obudowana.

*Wykonano w 1 egz. – tylko adresat*

*Wyk: Diana Kleczkowska wew. 226 dnia 08.03.2018 Strona 2/2*