W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ODCIĄGOWEJ OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH
Z WANIEN GALWANICZNYCH W GALWANIZERNI BUDYNEK NR 35 Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

**Pytanie 1**

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie scrubbera innej firmy o zbliżonych parametrach?

**Odpowiedź 1**

Tak, jednak oferta powinna być opcjonalna tzn. zawierać dwie ceny, ze scrubberm wymaganym i ze scrubberem proponowanym zamiennie.

**Pytanie 2**

Czy istnieje możliwość uzyskania przekrojów instalacji?

**Odpowiedź 2**

Na rys IS-SV-01 jest umieszczony przekrój pozostałe instalacje należy prowadzić po trasach zbliżonych do aktualnych.

**Pytanie 3**

Czy wykonawca ma we własnym zakresie zmieniać przyłącza wanien galwanicznych?

**Odpowiedź 3**

Tak.

**Pytanie 4**

Czy w przypadku gdy wystąpią kolizje, autor projektu przedstawi rozwiązanie zastępcze czy wykonawca we własnym zakresie?

**Odpowiedź 4**

W przypadku kolizji Wykonawca przedstawia propozycję do akceptacji Projektanta.

**Pytanie 5**

Czy po ewentualnej wygranej inwestor udostępni kompletny projekt wykonawczy z zestawieniem elementów?

**Odpowiedź 5**

Tak.