Dęblin, dnia 14.03.2018 r.

W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na dobór, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego zasilania awaryjnego lodówek w pomieszczeniu budynku nr 4 Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

Czy proponowany zestaw może bazować na akumulatorach umieszczonych   
w zewnętrznym module bateryjnym?

Moduł posiada te same wymiary co UPS, a łączny wymiar (UPS+ moduł) nie przekroczą:

głębokość: 828 mm,

szerokość: 510 mm,

wysokość: 868 mm.

**Odpowiedź 1**

Nie

**Pytanie 2**

Czy dopuszczą Państwo możliwość złożenia oferty, która oparta będzie o urządzenie   
o sprawności 93,5%?

**Odpowiedź 2**

Nie