Załącznik nr 1 do Umowy z dnia ………………………..nr kanc. …………………………..

Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu i naprawy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr1 S.A., w Łodzi ul. Dubois 119.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu odcinka wodociągu z podziałem na dwa etapy.

Etap I – odcinek wodociągu od bud.1/46 do bud.1/48. Etap II – odcinek wodociągu od bud.1/10 do bud.1/7.

Etap I długość odcinka ok. 316 m. o przekroju rur (DN160 PEHD, DN110 PEHD, DN90 PEHD, DN63 PEHD)

Etap II długość odcinka ok. 149 m. o przekroju rur (DN160 PEHD, DN110 PEHD, DN90 PEHD)

**Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury.**

Zakres robót obejmuje :

1. Opracowanie dokumentacji technicznej ( projekt remontu wodociągu z podziałem na dwa etapy ).
2. Rozebranie nawierzchni, w miejscach w których występuje, lub przejście pod drogą techniką bez wykopową.
3. Wykopy ( częściowo ręczne ) na odkład.
4. Ułożenie nowych rur .
5. Wykonanie studni wodomierzowej DN2000 bet.
6. Zasypanie rur nowym piaskiem.
7. Dostosowanie połączeń przyłączy w do nowych rur.
8. Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, dotyczy również zieleni.
9. Wywóz i utylizacja odpadów.

Zakres robót nie obejmuje armatury regulacyjnej i p-poż.(zasuwy i hydranty)- materiał dostarczy Zamawiający zgodnie z ustaleniami.