Załącznik nr 1 do Umowy z dn. …………………….

**Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu budynku 1/10, zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., w Łodzi ul. Dubois 119.**

Wykonawca zrealizuje i zapewni w ramach złożonej oferty :

1. Wykonanie remontu elewacji budynku polegające na: - myciu i odgrzybieniu (miejscowe fragmenty ścian) - naprawie uszkodzeń (wgnieceń, pęknięć), uzupełnienie tynku - pomalowaniu całości farbą silikonowo w kolorze istniejącym
2. Wymianę wszystkich koszy spustowych, odcinków uszkodzonych (skorodowanych) rynien i rur spustowych.
3. Bezpieczny dostęp do pomieszczeń wewnątrz budynku.
4. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
5. Wywóz i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Prace remontowe prowadzone będą na czynnym obiekcie.

**Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury.**