Załącznik nr 1 do Umowy z dn. …………………….

**Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu dachów budynków, zlokalizowanych na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., w Łodzi ul. Dubois 119.**

Wykonawca zrealizuje i zapewni w ramach złożonej oferty :

1. **BUD. 1/42** wykonanie remontu dachu budynku polegające na: - położeniu pianki PUR na całej powierzchni dachów niskich o grubości min. 5 cm. (pow. dachu 456 m2)
2. **BUD. 1/48** - uzupełnienie pianki PUR wokół dachu budynku po wymianie obróbek blacharskich w pasie o szer. ok. 1 m. i dł. 346 m. do istniejącej grubości izolacji ok. 10 cm. - renowację całości dachu polegającą na naprawie drobnych uszkodzeń w powłoce z pianki PUR i wykonanie powłoki zabezpieczającej przed promieniowaniem UV. (pow. dachu 2.368 m2)
3. **BUD**. **1/15-16, BUD. 1/21-22, BUD. 1/26**. - renowację całości dachu polegającą na naprawie drobnych uszkodzeń w powłoce z pianki PUR i wykonaniu powłoki zabezpieczającej przed promieniowaniem UV. (pow. dachu: bud. 1/15-16 = 518 m2, bud. 1/21-22 = 743 m2, bud. 1/26 = 672 m2)
4. Bezpieczny dostęp osób do pomieszczeń wewnątrz budynku.
5. Osłonięcie i zabezpieczenie narażonych na zabrudzenie elementów budynku
6. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
7. Wywóz i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Prace remontowe prowadzone będą na czynnym obiekcie.

**Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury.**