Projekt „Centrum Badawczo - Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy	Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczątka)

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Oświadczam/-y, że oferowany przez nas system projekcji laserowej spełnia następujące warunki techniczne określone w SWZ i wskazane poniżej:

| ### Kryteria techniczne stawiane przez Zamawiającego | Oferta spełnia |
| --- | --- |
| ## Ilość projektorów: 2szt | TAK/NIE |
| Minimalne pole wyświetlanej projekcji to 5m x 5m | TAK/NIE |
| Zasięg projekcji: Od 1,5 do 10 m | TAK/NIE |
| Kątowe pole widzenia: Minimum 600 (X i Y) | TAK/NIE |
| ## Szerokość skupionej linii widmowejnie większa niż: 1,0mm | TAK/NIE |
| ## Dokładność pozycjonowania nie gorsza niż: ±0,2mm/m | TAK/NIE |
| Moc wyjściowa lasera: 5MW | TAK/NIE |
| Klasa lasera: - 2M lub 3R (IEC/EN60825) - IIIa (CDRH) | TAK/NIE |
| Długość fali lasera: 532 nm (zielona) | TAK/NIE |
| Certyfikaty/zgodność: CDRH, CE, | TAK/NIE |
| Łączność: Ethernet LAN | TAK/NIE |
| Moc wejściowa: 100/240V AC 50/60 Hz | TAK/NIE |
| ## Gwarancja: Minimum dwa lata gwarancji na cały zestaw projekcji | TAK/NIE |
| Ręczny, zdalny pilot sterujący | TAK/NIE |
| Punkty referencyjne: min 15 szt. | TAK/NIE |
| Przewody zasilające projektory | TAK/NIE |
| Przewody przesyłu danych z jednostki PC do projektora | TAK/NIE |
| Oprogramowanie do obsługi projektora | TAK/NIE |
| Szkolenie: - Min 14 godzin dla operatorów systemu projekcji laserowej - Min 2 godziny dla pracowników działu utrzymania ruchu | TAK/NIE |

..................................	...............................................

data		Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy